| 政府采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 购 需 求 |  |  |  |  |
|  | 采购项目名称： | ： | 澧水流域张家界沙堤溪水环境综合治理工程施工图设计服务 |  |
|  | 采 购 人： | ： | 张家界市永定区水利建设项目管理中心 |  |
|  | 编制单位： | ： | 张家界市永定区水利建设项目管理中心 |  |
|  | 编制时间： | ： | 2026年7月14日 |  |

目  录

一、需求调查情况	3

（一）是否开展需求调查	3

（二）需求调查方式	3

（三）需求调查对象	3

（四）需求调查结果	3

二、需求清单	3

（一） 项目概况	3

（二） 采购项目预（概）算	3

（三） 采购标的汇总表	4

（四） 技术商务要求	4

# 一、需求调查情况

## （一）是否开展需求调查

否

## （二）需求调查方式

- /

- 需求调查对象

- /

## （四）需求调查结果

- 相关产业发展情况

- /

- 市场供给情况

- /

- 同类采购项目历史成交信息

- /

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

- /

- 其他相关情况

- /

# 二、需求清单

- （一）项目概况

1、主要任务是通过实施沙堤溪水环境综合治理工程促进流域内生态环境得到显著改善，水质得到改善，有效保护河湖生态空间，保护流域内人口8.48 万和耕地2438.1亩，提高沿岸居民的人居环境和生活质量，提升群众的幸福感和获得感。

2、项目建设地点：张家界市永定区沙堤街道、大庸桥街道。

3、建设内容：①建设生态护岸51段总长 39.985km；②建设生态沟渠18 段总长 19.96km，惠及沿线 8 个村(社区)；③建设人工湿地 18 处、面积 0.151km²；④生态隔离带21处、面积0.09km²;⑤铺设污水管网3段总长7.908km,建设污水处理设施1处，日处理规模1000t；⑥完善生活垃圾转运体系，配套建设转运站、收集点及相关设备；⑦清理污染底泥面积185639.54m²，清淤量241331.4m³。

- （二）采购项目预（概）算

总 预 算∶970000元

- （三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澧水流域张家界沙堤溪水环境综合治理工程施工图设计服务 | C11020000-工程设计服务 | 项 | 1 | 否 |

- （四）技术商务要求

1、技术要求

（一）服务要求与成果标准：

1、本工程的项目施工图编制过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利厅关于水利勘察设计等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及采购项目所在地关于水利工程设计方面的文件、规定。达到评审通过的要求，按规定按时提供各阶段成果，并提供技术服务。

2、后续服务

2.1成交单位应积极配合采购人工作，按采购人规定的时间提供设计相关的参考资料；按采购人要求安排相关人员参加会议，就有关设计问题进行答疑。

（二）项目成果提交和归属

1. 项目成果提交

（1）成果由文本、图纸与附件组成。

（2）成果形式：包括纸质文档和电子文档。电子档的文本采用 doc 格式、图纸文件采用AutoCAD 等软件支持的 DWG、.JPG 文件格式且为完整可编辑的电子资料（U盘2份或移动硬盘2份）。

（3）成果提交：①纸质版的要求 ：按采购人要求提交。

②电子版的要求：可编辑的电子资料文本须采用word、excel格式，图纸资料须采用dwg格式，相关保密要求按国家有关规定执行。

（4）成果文件的深度 ：成果文件的深度应满足项目实施的具体需求，确保内容详实、数据准确且具有可操作性。设计说明需清晰阐述设计理念、技术路线及关键节点的处理方式，为后续施工提供明确指导。图纸部分应包含必要的细节标注和尺寸信息，避免因表述模糊导致的理解偏差。同时，针对不同专业领域的交叉部分，应进行充分协调并形成统一的技术接口文件，以保障各环节衔接顺畅。所有成果文件需符合相关规范的要求和标准。

2. 项目成果归属：

★项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料及成果移交采购人，与本项目有关的全部资料及成果的知识产权、著作权归采购人所有，成交供应商未经采购人同意不得引用、发表和向第三者提供咨询报告和修编成果。采购人引用成交供应商的工作成果所完成的新技术成果，属采购人所有，采购人可依法享有该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其它权利。

六、其他

1.售后服务：（1）自项目开始实施至竣工验收，成交供应商应提供与本项目相关咨询、协调和项目审查等技术支持和售后服务。（2）采购人认为必要时，须上门提供售后服务，即派人员到采购人工作地点提供服务，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。对一般情况的轻微技术问题，应保证及时通过电话、E-mail、QQ、传真等指导方式解决。（3）上述服务产生的一切费用均由成交供应商承担。

2.在项目实施过程中，成交供应商对采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意不得泄露，不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则均以违法违约处理。成交供应商负有对成果资料保密的责任，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

3.本磋商文件所拟订的技术条款为基本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供应商所提供的技术书性能和功能应不低于本文件条款的要求。供应商所使用的技术、资料和软件等方面发生侵权行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。采购人对提供给供应商的有关文档、数据和技术资料具有独家使用权，供应商未经采购人同意不得随意复制或使用。

4.保密要求：供应商必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。供应商必须遵守与采购人签订的保密协议，未经建设单位书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

5.本项目采用费用包干方式进行，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

6.供应商在磋商前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。在项目执行过程中，发生的一切人身伤害、安全事故均由成交供应商承担。

7.本项目供应商中标后，不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由中标供应商负责。

8.供应商必须按采购人的勘察设计要求提供服务，供应商提供的服务不符合勘察设计要求的，供应商必须无条件返工，损失由供应商自行承担。供应商在规定时间内不能完工，采购人有权终止合同，并按照《中华人民共和国民法典》进行索赔。

9.由于服务过程中不合理等原因引起的一切安全生产事故均由成交供应商承担一切责任和损失。

注意：对本次采购涉及有关国家或省内有最新的法规或政策文件出台的，按最新的政策执行。

2、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务期 | - 30日历天提交施工图设计成果，自合同签订之日起至本项目通过施工图评审并配合业主开展项目现场施工配合技术服务 |
|  | 服务地点 | 张家界市，采购人指定地点。 |
|  | 服务范围及服务事项 | - 详见技术要求 |
|  | 报价要求 | - 供应商的报价根据采购需求，报出本次服务内容的总报价。报价为完成谈判文件要求的服务内容所发生的一切总费用。对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在磋商响应总报价中。 |
|  | 付款方式 | - 签订合同后，10个工作日内向中标供应商支付合同金额的10%；提交施工图成果经采购人认可并完成施工图审查后7个工作日内向中标供应商支付合同金额的30%；提交施工蓝图7个工作日内向中标供应商支付合同金额的50%；项目主体工程完工后，甲方支付乙方合同余下款项。采购人支付费用前，中标供应商方须向采购人提交等额发票和支付申请各1份，采购人在收到发票并审核中标供应商交付工作成果和发票资料合格无误后，按本合同约定进度支付中标供应商费用。 |
|  | 验收要求 | - 按照政府采购相关法律法规的要求、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件、磋商文件、成交供应商的响应文件及承诺、合同约定的标准以及采购人提出的要求进行验收。 |
|  | 服务方案 | - 按磋商文件要求编制 |
|  | 质量要求 | - 成果达到国家和水利行业现行规范和标准要求，并确保成果通过有关部门的审查。 |
|  | 其它要求 | - 无 |