## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称：保靖县岩门水库除险加固工程
合 同 编 号：HNBJ-2026-YMSK-001
投标总价人民币： （大写）（¥）： 元
投 标 人： （盖单位电子公章）
法 定 代 表 人： （电子签名）
编 制 时 间：

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：HNBJ-2026-YMSK-001
工程名称：保靖县岩门水库除险加固工程
序号 | 工程项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 第一部分：建筑工程
1 | 大坝整治工程
1.1 | 坝顶加固
1.2 | 上游坝坡
1.3 | 下游坝坡
1.4 | 坝脚排水棱体、排水沟
1.5 | 大坝高压旋喷灌浆
2 | 输水建筑物工程
2.1 | 原高涵再次封堵
2.2 | 重建卧管
2.3 | 重建消力井
2.4 | 砼包管连接段
2.5 | 输水隧洞固结(回填)灌浆
3 | 泄水建筑物工程
3.1 | 进口段
3.2 | 控制段
3.3 | 泄槽段
3.4 | 消力池
3.5 | 泄洪渠
3.6 | 上坝公路
4 | 管理设施
二 | 第二部分：机电设备及安装工程
三 | 第三部分：金属结构设备及安装工程
1 | 输水建筑物
1.1 | 新建卧管
1.2 | 新建消力井
四 | 措施项目 | 80000 | 总价包干
五 | 其他项目 | 303000 | 投标人不得修改
1 | 安全生产费用 | 53000 | 投标人不得修改
2 | 暂列金 | 250000 | 投标人不得修改
合计（一、二、三、四、五项之和）
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 分类分项工程量清单计价表（建筑工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-YMSK-001
工程名称：保靖县岩门水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 大坝整治工程
(一) | 坝顶加固 | m | 71
1 | 原砼路肩机械拆除（弃运1km） | m³ | 12.78
2 | 原碎石路面机械拆除（弃运1km） | m³ | 42.6
3 | 土方开挖 | m³ | 163.17
4 | 土方回填 | m³ | 261
5 | C25砼路肩 | m³ | 12.78
6 | 路基整平压实 | m² | 426
7 | 20cm厚C25砼路面 | m² | 445.57
8 | 10cm厚细砂垫层 | m³ | 44.56
9 | 左岸C25砼挡墙 | m³ | 87.57
10 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 19.72
11 | 平面木模板-基础模板 | m² | 170.4
12 | 平面木模板-挡土墙模板 | m² | 124.73
13 | 波形护栏 （暂估） | m | 142 | 170 |  | 投标人不得修改
(二) | 上游坝坡
1 | 土方开挖（弃运1km）-踏步、阻滑墩、及挡土墙开挖 | m³ | 645.1
2 | 土方回填 | m³ | 280.7
3 | 新建C25砼坝脚阻滑墩 | m³ | 32.8
4 | C25砼镶边 | m³ | 13.8
5 | 砼六棱块人工拆除 | m³ | 38.26
6 | 砼六棱块（弃运1km） | m³ | 38.26
7 | 10cm厚C25预制六棱块 | m³ | 99.2
8 | 10cm厚细砂垫层 | m³ | 99.2
9 | 新建C25砼挡墙 | m³ | 251.6
10 | C25砼回填 | m³ | 13.18
11 | DN50PVC排水管 | m | 65.6
12 | 反滤包 | 个 | 41.33
13 | C25砼踏步 | m³ | 13.48
14 | 平面木模板 基础(阻滑墩、镶边、踏步、马道） | m² | 438.58
15 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 34.72
(三) | 下游坝坡
1 | 坝坡坡面砍青 | m² | 2353.37
2 | 坝坡坡面清表 | m² | 2353.37
3 | 砌体拆除(机械拆除) | m³ | 43.85
4 | 坝坡草皮护坡（狗牙根） | m² | 2353.37
5 | C25砼排水沟 | m³ | 16.87
6 | C25砼压顶 | m³ | 1.15
7 | M10浆砌石 | m³ | 20.78
8 | 马道100mmC25砼 | m³ | 12
9 | 马道100mm砂石垫层 | m³ | 6
10 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 5.67
11 | 平面木模板 排水沟及压顶 | m² | 150.88
(四) | 坝脚排水棱体、排水沟
1 | 砼渠道拆除 | m³ | 7.88
2 | C25钢筋砼渠道 | m³ | 7.88
3 | 钢筋制安 | t | 0.47
4 | 平面木模板-渠道 | m² | 52.5
5 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 1.13
6 | 紫铜片止水 | m | 7
7 | DN63PVC排水管 | m | 76.5
8 | 直径75mm风钻钻孔(原坝体排水体） | m | 76.5
9 | 反滤包(原坝体排水体） | 个 | 51
(五) | 大坝高压旋喷灌浆
1 | 钻土层孔 | m | 1327.99
2 | 钻岩石孔 | m | 72
3 | 高压旋喷灌浆-土层 水泥用量 0.325t/m | m | 1257.28
二 | 输水建筑物工程
(一) | 原高涵再次封堵
1 | 土方开挖 | m³ | 48.6
2 | 土方回填 | m³ | 48.6
3 | 原砼涵管拆除 | m³ | 1.8
4 | C25砼截水墙 | m³ | 0.83
5 | 平面木模板-截水墙 | m² | 6
6 | Φ40PE排气管 | m | 7
7 | 充填灌浆钻土孔（从坝顶钻孔） | m | 147.06
8 | 充填灌浆（自下而上，砂浆） | m | 39.6
9 | 充填灌浆（老涵管内灌砂浆） | m | 36.7
(二) | 重建卧管 |  |  |  |  | 已提前实施不进入招标
1 | 机械拆除砼 | m³
2 | 机械运石渣（外运200m） | m³
3 | 机械土方开挖（就近堆放） | m³
4 | 机械石方开挖（外运200m） | m³
5 | 土方回填（利用料） | m³
6 | C25卧管砼 | m³
7 | C25砼工作踏步 | m³
8 | M10浆砌石基础 | m³
9 | φ300PVC管 | m
10 | φ400PVC管 | m
11 | 钢筋制安-圆钢8mm | t
12 | 钢筋制安-带肋12mm | t
13 | 沥青杉板伸缩缝 | m²
14 | 止水铜片止水 | m
15 | 平面木模板基础 (踏步及卧管模板) | m²
(三) | 重建消力井 |  |  |  |  | 已提前实施不进入招标
1 | 机械拆除砼（外运200m） | m³
2 | C25埋石砼基础（埋石率15%） | m³
3 | C30钢筋砼消力井 | m³
4 | 钢筋制安-带肋12mm | t
5 | 钢筋制安-带肋16mm | t
6 | 钢筋制安-带肋20mm | t
7 | 平面木模板 （大口井） | m²
(四) | 砼包管连接段 |  |  |  |  | 已提前实施不进入招标
1 | 机械土方开挖（就近堆放） | m³
2 | 土方回填（利用料） | m³
3 | 机械石方开挖（外运200m） | m³
4 | C30砼包管 | m³
5 | De500PE管 | m
6 | C25砼堵体 | m³
7 | 钢筋制安-带肋12mm | t
8 | 平面木模板 （基础） | m²
(五) | 输水隧洞固结(回填)灌浆
1 | 直径50mm风钻 钻岩层(回填灌浆） | m | 13.75
2 | 回填灌浆 | m² | 41.8
3 | 直径50m风钻 钻岩层(固结灌浆） | m | 90.2
4 | 固结灌浆 | m | 90.2
三 | 泄水建筑物工程
(一) | 进口段 | m | 17.32
1 | 砌体拆除(机械拆除) | m³ | 7.48
2 | 土方开挖 | m³ | 5.15
3 | 机械石方开挖 | m³ | 2.21
4 | 土方回填 | m³ | 92.03
5 | C25砼回填 | m³ | 9.09
6 | 新建C25砼侧墙 | m³ | 75.1
7 | 平面木模板（墙体） | m² | 102.53
8 | DN50PVC排水管 | m | 16.56
9 | 反滤包 | 个 | 12
(二) | 控制段
1 | 砌体拆除(机械拆除) | m³ | 17.48
2 | 土方开挖 | m³ | 38.09
3 | 机械石方开挖 | m³ | 16.32
4 | 土方回填 | m³ | 74.14
5 | C25砼回填 | m³ | 4.73
6 | 新建C25砼侧墙 | m³ | 47.07
7 | 平面木模板（墙体） | m² | 74.88
8 | DN50PVC排水管 | m | 7.5
9 | 反滤包 | 个 | 5
10 | C30钢筋砼工作桥 | m³ | 14.95
11 | C30钢筋砼工作桥台帽 | m³ | 3.26
12 | 钢筋制安-带肋20mm | t | 0.78
13 | 钢筋制安-带肋14mm | t | 0.96
14 | 工作桥钢板支座 | t | 0.01
15 | 石油沥青油毡(500克) | m² | 1
16 | 平面木模板（工作桥） | m² | 69.89
(三) | 泄槽段
1 | 砌体拆除(机械拆除) | m³ | 19.9
2 | 土方开挖 | m³ | 12.94
3 | 机械石方开挖 | m³ | 5.55
4 | 土方回填 | m³ | 122.24
5 | C25砼回填 | m³ | 22.84
6 | 新建C25砼侧墙 | m³ | 216.32
7 | 平面木模板（墙体） | m² | 287.97
8 | DN50PVC排水管 | m | 41.4
9 | 反滤包 | 个 | 30
10 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 24.04
(四) | 消力池
1 | 砌体拆除(机械拆除) | m³ | 147.88
2 | 土方开挖 | m³ | 7.16
3 | 石方开挖 | m³ | 176.83
4 | 土方回填 | m³ | 7.16
5 | 300mm反滤层 | m³ | 40.89
6 | C30钢筋砼底板 | m³ | 68.15
7 | C30钢筋砼侧墙 | m³ | 99.18
8 | 平面木模板（墙体） | m² | 199.27
9 | 钢筋制安 | t | 10.04
10 | DN50PVC排水管 | m | 12
11 | 反滤包 | 个 | 4
(五) | 泄洪渠 | m | 10
1 | 砌体拆除(机械拆除) | m³ | 19.68
2 | 土方开挖 | m³ | 1.25
3 | 石方开挖 | m³ | 24.15
4 | 土方回填 | m³ | 1.25
5 | C20砼垫层 | m³ | 4.74
6 | C30钢筋砼底板 | m³ | 14.21
7 | C30钢筋砼侧墙 | m³ | 9
8 | 平面木模板（墙体） | m² | 66
9 | 钢筋制安 | t | 1.39
10 | DN50PVC排水管 | m | 4.9
11 | 反滤包 | 个 | 14
(六) | 上坝公路 | m | 101.84
1 | 砌体拆除(机械拆除) | m³ | 31.71
2 | 土方开挖 | m³ | 89.11
3 | 石方开挖 | m³ | 116.6
4 | 新建C25砼侧墙 | m³ | 13.43
5 | DN50PVC排水管 | m | 13.6
6 | 反滤包 | 个 | 16
7 | 200mmC25砼路面 | m³ | 101.35
8 | 100mm砂石垫层 | m³ | 50.67
9 | 新建C25砼排水沟 | m³ | 18.33
10 | 平面木模板（基础） | m² | 287.97
11 | 沥青杉板伸缩缝(排水沟） | m² | 24.04
12 | 切伸缩缝（路面,5m一道） | m | 70
13 | 波形护栏（暂估） | m | 101.84 | 170 |  | 投标人不得修改
四 | 管理设施
(一) | 新增水库名称大字 （暂估） | 个 | 4 | 3000 |  | 投标人不得修改
(二) | 七合一管理标志牌 （暂估） | 块 | 7 | 1500 |  | 投标人不得修改
(三) | 太阳能路灯-高度6m、材质热镀锌防腐+静电喷塑 （暂估） | 处 | 3 | 2000 |  | 投标人不得修改
(四) | 防汛沉砂池 | 处 | 1
1 | C25砼预制块 | m³ | 13.5
2 | 砂 | m³ | 1.75
(五) | 不锈钢水位标尺（1m高） （暂估） | 把 | 10 | 500 |  | 投标人不得修改
(六) | 消防设施
1 | 消防专用应急灯（双头） | 个 | 1
2 | 疏散指示标志灯 | 个 | 2
3 | 电源电缆ZR-BV×2.5 | m | 40
4 | 手提式磷酸胺盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 2
合 计 |  |  | 元 汇入工程项目总价表
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 分类分项工程量清单计价表（金属结构设备及安装工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-YMSK-001
工程名称：保靖县岩门水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分：金属结构设备及安装工程
一 | 输水建筑物
(一) | 新建卧管 | [6 empty] | 已提前实施不进入招标
| PZM300搭盖式铸铁闸门 | 个
| φ110镀锌钢管通气孔 | m
(二) | 新建消力井 | [6 empty] | 已提前实施不进入招标
| 检修孔搭盖式铸铁闸门Φ600 | 钢制爬梯
| 钢制爬梯 | 副
合 计 |  |  | 元 汇入工程项目总价表
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-YMSK-001
工程名称：保靖县岩门水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 导流工程
2 | 施工房屋建筑工程
3 | 施工道路（3米宽20cm厚泥结石路）
4 | 检测、试验费
5 | 其他临时工程
合 计 |  | 80000.00 元 汇入工程项目总价表
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-YMSK-001
工程名称：保靖县岩门水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 安全生产费用 | 53000 | 投标人不得修改
2 | 暂列金 | 250000 | 投标人不得修改
合 计 |  | 303000.00 元 汇入工程项目总价表
注：安全生产费用严格按《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号）执行。
安全生产费用以招标人最高投标限价（不含安全生产费用及建筑工程一切险及建筑工程第三者责任险等保险费用）的2.5%标准计取，并在招标文件《其它项目清单计价表》中以固定值单列，投标人投标文件中均以该固定值报价，不得作为竞争性报价。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、安全生产文明宣传培训等，不得挪作他用。招标人按实际量支付。
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日