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[bookmark: _Toc744][bookmark: _Toc31366]第一章 投标邀请（公开招标）
平江县第一人民医院 的3.0T磁共振成像系统 进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。 
[bookmark: _Toc10586]一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：平江县第一人民医院3.0T磁共振成像系统采购 
2、政府采购计划编号：(2026)430626000026-1 
3、委托代理编号：YYYJ-CGK2026-004 
4、采购项目预算：19500000.00元 
支持预付款，预付比例：30% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业
6、评标方法：综合评分法 
7、合同定价方式： 固定总价  
8、合同履行期限：采购人书面发出《进场通知》后60日历天内完成设备到货、安装
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的  %； 
履约保证金：中标金额的  %； 
质量保证金：合同金额的  %； 
2、 [bookmark: _Toc9585]采购人的采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	19500000.00
	3.0T磁共振成像系统采购
	详见第五章采购需求
	1套
	19500000.00
	
	


说明： 
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。 
[bookmark: _Toc10842]三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
[bookmark: _Toc6595]四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位 
强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。 
3、供应商特定资格条件： 
包1:
（1）、所投医疗器械必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的医疗器械注册证并处于有效期内；
（2）、所投医疗器械不是自行生产，必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）并处于有效期内；
（3）、所投医疗器械均为自行生产的，必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）并处于有效期；产地非本项目所在地的，还必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）并处于有效期内。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 
[bookmark: _Toc21515]五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年8月6日 至2026年8月13日， 9:00-17:00， 在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin 获取招标文件 
本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取电子版招标文件。 
本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。 
[bookmark: _Toc17111]六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年08月31日 09:30（北京时间） 
2、提交投标文件地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 
3、开标时间：2026年08月31日 09:30（北京时间） 
4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心 
[bookmark: _Toc14328]七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc1208]八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
[bookmark: _Toc2047]九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。 
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
[bookmark: _Toc14275]十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：刘女士 
2、电话：13974009105 
[bookmark: _Toc22814]十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
[bookmark: _Toc2762]1、采购人信息
（1）名 称：平江县第一人民医院 
（2）地 址：湖南省岳阳市平江县城关镇北街431号 
（3）联系人：刘女士
（4）邮 编：414500 
（5）电 话：13974009105
[bookmark: _Toc32124]2、采购代理机构信息
（1）名 称：岳阳昱精招标咨询有限公司 
（2）地 址：湖南省岳阳市平江县汉昌街道天岳大道纪念馆侧401室（平江县财政评审中心走后面楼梯上四楼） 
（3）联系人：黄女士 
（4）邮 编：414500 
（5）电 话：13874003185 
（6）电子邮箱：762241782@qq.com 
[bookmark: _Toc29552]3、电子交易平台服务机构信息
（1）名 称：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 
（2）联系人：岳阳市公共资源交易中心 
（3）电 话：0730-2966692 


[bookmark: _Toc14313]第二章 投标须知
[bookmark: _Toc1587][bookmark: _Toc19499]第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	平江县第一人民医院3.0T磁共振成像系统采购

	第1.2款
	专门面向中小企业采购
	□本项目专门面向中小企业采购
□本项目( )包专门面向中小企业采购
□本项目专门面向小微企业采购
□本项目( )包专门面向小微企业采购

	第2.1款
	采购人
	采购人名称：平江县第一人民医院 
联系人：刘女士     
电话：13974009105          

	第2.3款
	采购代理机构
	采购代理：岳阳昱精招标咨询有限公司
地址：湖南省岳阳市平江县汉昌街道天岳大道纪念馆侧401室（平江县财政评审中心走后面楼梯上四楼）
联系人：黄女士     
电话：13874003185

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：
（1）、所投医疗器械必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的医疗器械注册证并处于有效期内；
（2）、所投医疗器械不是自行生产，必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）并处于有效期内；
（3）、所投医疗器械均为自行生产的，必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）并处于有效期；产地非本项目所在地的，还必须具备食品药品监督管理相关部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）并处于有效期内。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、联合体投标。本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	☑ 不组织
□ 组织

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥15项将导致投标无效。

	第9.1款
	信息公告媒体
	湖南省政府采购网
（http://www.ccgp-hunan.go：0v.cn/portal_city.jsp?area_id=54）、岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算、最高限价（如果设）
	采购预算：人民币19500000.00元
如果设定最高限价，最高限价：人民币19500000.00元

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	1、指定地点交货价，报价为人民币，单位为元。
2、供应商应充分考虑项目动态因素及项目特点，结合市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件情况、预期利润等自行报价，由此进行的测算和报价，采购人不承担任何责任。

	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第17.1款
	投标保证金
	☑ 不要求提供
□ 要求提供

	第18.1款
	分包
	□ 允许分包。分包内容：      分包金额      和资质要求     等。
☑ 不允许分包

	第20款
	投标文件份数
	电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份；
确定中标人后，中标人需提交2份纸质投标文件，并确保电子和纸质投标文件内容完全一致。

	第20.2款
	电子投标文件
制作要求
	[bookmark: _GoBack]电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	四、投标

	第21.1款
	投标截止时间
	2026年08月31日09:30（北京时间）

	第21.1款
	投标文件的递交
	1、 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。

	五、开标、资格审查和评标

	第24.2款
	需要宣布的其他内容
	投标报价等内容

	第24.2款
	解密时长
	   30  分钟

	六、中标信息公布

	第28.2款
	确定中标人的方式
	按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术得分相同的，按照商务得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术得分、商务得分相同的，采购人自行确定排列顺序。

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	☑不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：

	八、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	招标代理服务费：12.89万元，专家评审费按实际收取。

	第37.1款
	其他规定
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。
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[bookmark: _Toc13716][bookmark: _Toc23591]政府采购“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
[bookmark: _Toc8367][bookmark: _Toc7171]一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
[bookmark: _Toc19015][bookmark: _Toc19132]二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
[bookmark: _Toc6486][bookmark: _Toc28854]三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士  16673063296，陈工


附页2
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141



长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李 宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘 毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	钟柯
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13875880163

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330



湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906
0731-89761706/13574125851



[bookmark: _Toc29107][bookmark: _Toc27683]第二节 投标须知
[bookmark: _Toc29282][bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc1553]一、总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
[bookmark: _Toc11912][bookmark: _Toc5615][bookmark: _Toc6768]二、招标文件
6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
[bookmark: _Toc27171][bookmark: _Toc1684][bookmark: _Toc12277]三、投标文件
10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
[bookmark: _Toc25213]第一部分 资格证明文件
一、投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc30889]第二部分 商务文件
二、投标函
三、开标一览表
四、分项报价
五、商务条款偏离表
六、享受政府采购政策优惠的证明资料
七、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
[bookmark: _Toc30283]第三部分 技术文件
八、货物说明一览表
九、技术规格、参数响应、偏离表
十、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十一、投标人认为需提供的其他资料
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库： 
（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包
18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19. 投标文件的签署
 19.1电子投标文件
19.1.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。
19.1.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.1.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
19.1.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
19.1.5投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求签署的，其投标无效。

[bookmark: _Toc4323][bookmark: _Toc8356][bookmark: _Toc14104] 四、投标
 20．投标文件
 20.1投标文件的密封和标记
   20.1电子投标文件
投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）
20.2投标文件的编制
[bookmark: _Hlt193622730][bookmark: _Hlt226715444][bookmark: _Hlk499715941]20.2.1 电子投标文件的编制
20.2.1．1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（岳阳版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；
20.2.1．2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；
20.2.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；
20.2.1.4电子投标文件盖章及签字
投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）
20.2.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
20.2.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
20.2.1.7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。
20.2.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
20.3投标文件的递交
20.3.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（ http://ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。
20.3.2按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。
20.3.3投标截止时间到达以后不再接收投标文件。
21. 投标截止期
21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定的投标地点。
21.2逾期送达的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。
21.3采购人、采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）投标人名称；
（3）投标文件送达时间、地址；
（4）投标文件密封情况；
（5）采购代理机构名称；
（6）采购代理机构接收人签字。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。
22.2采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.3款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。
22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
23. 串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
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24. 开标
24.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登陆“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。
24.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。
24.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
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28. 中标通知书与中标信息公布
28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。
29. 投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。  
29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
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30. 签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
31. 履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
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33. 政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分； 
（2）纳入省财政厅等有关部门发布的两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。
33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库〔2020〕46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
33.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
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34. 招标不足三家处理
34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
35. 招标代理服务费
35.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。
36.电子招投标的应急措施
在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。  
37. 需要补充的其他内容
37.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
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2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
[bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc4243]3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
[bookmark: _Toc592][bookmark: _Toc30473]4．其他
4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

[bookmark: _Toc31042][bookmark: _Toc31511]
[bookmark: _Toc2225]附表1资格审查表
资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	营业执照
	法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件。

	2
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: 
①缴纳税收证明资料:近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件，或者书面声明原件。 
②缴纳社会保险证明资料：近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件，或者书面声明原件。

	3
	身份证明材料
	法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。

	4
	相关财务状况
	上年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件，或书面声明原件。

	5
	信用记录查询情况
	近一个月内“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”，投标人信用记录符合要求

	6
	特定资格条件
	经销商提供有效的医疗器械经营许可证和医疗器械注册证原件扫描件；
厂家提供有效的医疗器械经营许可证、医疗器械注册证和医疗器械生产许可证原件扫描件；

	7
	其他说明
	非法人组织参与投标需提供的相关证明材料

	结论
	



[bookmark: _Toc8035]

[bookmark: _Toc2705]第四章 评标方法及标准
[bookmark: _Toc11625][bookmark: _Toc3743]第一节 评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑ ”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第4.6款
	投标报价的规定
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

	第5.2（2）项
	相同品牌产品投标报价相同的
	☑ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）
[bookmark: EB636a0b3fa6614d7b9c0f8e66b88218c7]□ 随机抽取方式确定。

	第5.3（1）项
	价格评审优惠
	政府采购支持中小企业发展：
属小型和微型企业的，价格扣除为 10-20％（工程项目为 6％—10％）；本项目具体扣除比例为 10 ％，用扣除后的价格参与评审。

	第5.3（2）项
	
优先采购

	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%(工程项目为2%-4%)的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%(工程项目为2%-4%)的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4  %
③两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%(工程项目为2%-4%)的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %、商务 4 %。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。
上述三类产品中取其中一类进行加分。

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式（综合评分法）
	☑ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
□ 随机抽取方式确定。

	招标文件解释

	    补充
	招标文件解释
	    构成本招标文件的各个组成文件互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，按投标须知、评标方法及标准、合同格式条款、投标文件的组成、招标文件前附表、招标公告（投标邀请）、采购要求、更正公告（如有）的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。  




[bookmark: _Toc8626][bookmark: _Toc6872]第二节 评标方法及标准
[bookmark: _Toc19634][bookmark: _Toc7548]1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
[bookmark: _Toc17694][bookmark: _Toc5257]2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc16899][bookmark: _Toc20065]3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
[bookmark: _Toc4871][bookmark: _Toc32400]4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
[bookmark: _Toc25808][bookmark: _Toc6741]5．投标文件的比较与评价
[bookmark: _Toc29247][bookmark: _Toc20761][bookmark: _Toc28043][bookmark: _Toc22405][bookmark: _Toc16715][bookmark: _Toc32158]5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc185][bookmark: _Toc8740][bookmark: _Toc2692][bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc11889][bookmark: _Toc17573]5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
[bookmark: _Toc29430][bookmark: _Toc15633][bookmark: _Toc27579][bookmark: _Toc6853][bookmark: _Toc30858][bookmark: _Toc15944]5.3价格分计算详见【投标报价评分表】。
[bookmark: _Toc25256][bookmark: _Toc10522][bookmark: _Toc11224][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc13069][bookmark: _Toc24174]本项所称投标报价为按招标文件中规定评审后的投标报价。
[bookmark: _Toc21528][bookmark: _Toc2384]6．推荐中标候选人
6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc6453][bookmark: _Toc3782]7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc24668][bookmark: _Toc13036]8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc11927][bookmark: _Toc24339]9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc5426]10.废标
10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc31832][bookmark: _Toc24251]11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

[bookmark: _Toc11140][bookmark: _Toc22139]第三节 投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc9392]1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表2“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
[bookmark: _Toc18312]2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。




[bookmark: _Toc27929][bookmark: _Toc30635][bookmark: _Toc10008]附表2 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                                           政府采购计划编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	是否按照招标文件规定要求签署、盖章的
	投标文件中商务、技术文件是按照招标文件规定要求签署、盖章的

	2
	是否满足招标文件商务、技术等实质性要求
	投标文件完全响应招标文件的实质性要求和条件

	3
	投标文件是否超过偏差范围或负最高项数
	投标文件的偏差未超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	4
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	5
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件要求的；

	6
	投标文件是够含有采购人不能接受的附加条件
	投标文件中未含有采购人不能接受的附加条件的；

	7
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形
	投标文件未违反法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形

	结论
	



[bookmark: _Toc19237]

[bookmark: _Toc26249]第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
[bookmark: _Toc16006]1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表3“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
[bookmark: _Toc8597]2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
[bookmark: _Toc20351]3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权值
[bookmark: _Toc14317]4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表3“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
[bookmark: _Toc465]5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
[bookmark: _Toc19846]6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。



[bookmark: _Toc5496][bookmark: _Toc3936][bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc27903][bookmark: _Toc20651233]附表3 评标方法及标准表
本采购项目的权值见下表
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价（A1 ）
	30%

	2
	技术（A2 ）
	50%

	3
	商务（A3 ）
	20%

	       合计
	1.00



附表3.1投标报价评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	价格评价项
（F=100分）
	本项目上限价为：19500000.00元
每个包以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=评标基准价（核算后）/投标报价（核算后）×100（分数四舍五入保留到小数点后两位）。
（需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整，用调整后的价格作为评标价。） 
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
(1)投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
(2)投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
(3)投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×60%； 
(4)评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本、物料耗材、税费、运维售后、管理杂费、风险备用金等明细测算依据，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	

	∑
	F1=F+ F优先采购加分





附表3.2技术部分评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	技术评价项
（F=100分）
	40分
	技术指标及配置响应程度
	完全满足招标文件“采购需求”的，计 40 分；
1、招标文件采购需求中，一般技术参数（非标“★”、“▲”参数）有负偏离（包括：配置不祥、提供的技术资料描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理）或缺漏项的，每处扣 2 分，扣完为止。
2、重要技术参数（标“▲”参数）有负偏离（包括：配置不祥、提供的技术资料描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理）或缺漏项的，每处扣 5 分，扣完为止。
3、负偏离大于或等于15项，为无效投标。
4、注：标注“★”、“▲”的参数条款及明确要求附证明材料的条款，投标人须按规定提供对应证明材料；若未提供证明材料，或所提供材料与参数条款要求不相符，视为负偏离进行扣分。本条款所指证明材料包含但不限于检测报告或产品彩页或原厂技术白皮书或产品使用说明书。
5、标“★”为关键技术参数，未按要求响应则为无效投标。

	
	
	40分
	项目实施计划及安装调试措施
	投标人提供的项目实施计划及安装调试措施，内容包括但不限于①项目实施计划、②安装、调试、③试运行、④满足交货时间、⑤安装调试竣工时间要求等。未提供项目实施计划及安装调试措施本项计 0 分，内容完善无缺陷计 40 分，有缺项或有标题无实质性描述每项扣 8 分，有缺陷的每处扣 2 分，扣完为止。
缺项是指：无标题内容或有标题但无实质性描述不满足采购需求等。
缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	
	20 分
	产品质量保证措施

	投标人提供的产品质量保证措施，内容包括但不限于①产品供货保障、②产品质量保证、③技术力量、④产品使用培训等。未提供产品质量保证措施本项计 0 分，内容完善无缺陷计 20 分，有缺项或有标题无实质性描述每项扣 5 分，有缺陷的每处扣 2 分，扣完为止。
缺项是指：无标题内容或有标题但无实质性描述不满足采购需求等。
缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目措施、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	

	∑
	F2=F+ F优先采购加分





附表3.3商务部分评审标准表
	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	商务评价项
（F=100分）
	30分
	业绩
	投标人提供近3年（投标截止日前36个月内）所投型号设备在国内投入使用业绩的 （附合同复印件或中标通知书复印件），每个计10分，最高计30分。（须提供业绩证明材料的扫描件，并加盖投标人公章，否则不计分）

	
	
	70分
	售后服务方案
	投标人提供的售后服务方案，内容包括但不限于①售后服务流程、②质量反馈流程、③故障响应时间与到达现场时间、消除故障时间④定期对所投设备巡检、⑤设备整体售后的维护承诺等。未提供售后服务方案的计0 分，内容完善无缺陷计70 分，有缺项或有标题无实质性描述每项扣 14 分，有缺陷的每处扣2 分，扣完为止。
缺项是指：无标题内容或有标题但无实质性描述不满足采购需求等。
缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	2
	优先采购加分（F优先采购加分）
	

	∑
	F3=F+ F优先采购加分






[bookmark: _Toc1761][bookmark: _Toc20651236]第五章 采购需求
第1节 [bookmark: _Toc20651234][bookmark: _Toc14230]采购清单一览表

	包号
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量（套）
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	平江县第一人民医院3.0T磁共振成像系统采购
	A02321000-医用磁共振设备
	否
	1
	采购人书面发出《进场通知》后60日历天内完成设备到货、安装
	平江县第一人民医院（新院）
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
[bookmark: _Toc20651235]


第2节 [bookmark: _Toc13467]技术要求
	序号
	分项
	招标要求

	[bookmark: _Hlk305794246]★一、
	设备认证文件及机型
	总体要求：为保证设备的先进性，投标机型为各公司2022年及以后首次获得NMPA（时间以注册证编号为准）、磁体内径(非拆机状态下)大于等于70cm的3.0T机型，GE公司必须提供Sonic DL平台，西门子公司必须提供BioMatrix平台,最新生命矩阵系统平台，飞利浦必须提供dStream平台，；联影公司必须提供uAIFI2.0技术平台；其他公司必须提供最新技术平台最新机型

	二、
	磁体系统
	具备

	1
	磁场强度：
	3.0T 

	2
	中心共振频率
	≥127MHz

	▲3
	磁体重量 (含液氦)
	≤ 5000kg

	4
	磁体类型
	3.0T超导磁体

	5
	磁场匀度
	V－RMS测量法，Guaranteed保证值

	5.1
	10cmDSV
	≤0.003ppm 

	5.2
	20cmDSV
	≤0.03ppm 

	5.3
	30cmDSV
	≤0.1ppm 

	5.4
	40cmDSV
	≤0.45ppm 

	5.5
	45cmDSV
	≤1.2ppm 

	5.6
	50cmDSV
	≤2.5ppm 

	6
	匀场
	具备

	6.1
	匀场方式
	主动匀场 + 被动匀场 +动态匀场

	6.2
	一阶线性匀场X、Y、Z
	具备

	▲6.3
	二阶高级匀场X²-Y²、Z²、ZX、ZY、XY
	具备

	▲7
	磁体长度
	≤165cm  

	8
	病人检查孔径
	≥70cm 

	9
	磁场稳定度
	≤0.1 ppm /h 

	10
	液氦挥发量
	≤0L/h

	11
	液氦容积
	≥1500L 

	12
	抗外界干扰屏蔽 
	有

	13
	主磁场均匀度补偿 
	有 

	14
	5G磁力线范围：
	具备

	14.1
	 轴向
	≤5.0米

	14.2
	 径向
	≤3.1米

	15
	1G磁力线范围：
	具备

	15.1
	 轴向
	≤7.25米

	15.2
	 径向
	≤4.2米

	16
	冷却方式  
	液氦制冷 

	三、
	梯度系统 
	具备

	1
	梯度线圈冷却方式
	基底冷却

	★2
	单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）
	≥60mT/m  

	▲3
	单轴梯度切换率 （X，Y，Z轴，非有效值）
	≥220T/m /s

	4
	最大扫描FOV
	≥55cm

	5
	最大占空比 
	100% 

	6
	梯度工作方式
	非共振式 

	7
	梯度控制技术
	全数字实时 

	四
	射频系统 
	具备

	1
	多源射频发射技术
	具备

	★1.1
	射频多源发射技术，西门子提供TrueShape（非TrueForm）、飞利浦提供Multi-transmit 4D、GE提供MultiDrive
	具备

	1.2
	射频发射源
	具备

	1.3
	独立射频源个数
	≥2

	2
	独立射频放大器个数（非转换器）
	≥2

	3
	射频功率 
	≥18KW*2

	▲4
	发射带宽
	≥1100kHz    

	★5
	相控阵射频同时并行接收独立通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）
	≥128通道

	6
	单个扫描野内一次扫描最大通道数
	≥128通道

	7
	同时可连接的线圈数量及系统线圈接口总数量
	≥4个

	8
	数字影像链
	具备

	▲9
	最高接收动态范围
	≥180dB

	10
	射频接收线圈，需达到如下要求：
	具备

	10.1
	原厂头颈联合线圈≥20通道
	具备

	10.2
	原厂全脊柱线圈≥44通道
	具备

	10.3
	具备原厂腹部体部线圈≥32通道
，单片头足方向覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片以上
	具备

	10.4
	具备原厂多功能柔性线圈2个
	具备

	10.5
	具备原厂乳腺专用线圈≥16通道
	具备

	10.6
	具备原厂膝关节线圈≥16通道
	具备

	10.7
	原厂专用头线圈≥32通道
	具备

	五
	计算机
	具备

	1
	CPU主频
	≥3.3GHz

	2
	处理器位数
	64位

	3
	主内存 
	≥32GB

	4
	硬盘容量 
	≥512GB

	5
	硬盘图像存储量 
	≥600,000幅(256×256)

	6
	图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV)
	≥100,000幅/秒

	7
	同步扫描重建功能
	扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能

	8
	显示器
	≥23寸彩色LCD率液晶显示器

	9
	显示图像分辨率
	≥1920 x 1200 

	六
	后处理接口
	具备

	1
	软件控制照相技术
	具备

	2
	DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）
	具备

	3
	标准激光相机数字接口
	具备

	七
	磁体智能显示屏系统
	具备

	1
	显示屏个数
	2个

	2
	显示屏位置
	分别位于磁体两侧

	3
	显示屏尺寸
	12英寸

	4
	CPU
	双核

	5
	操作系统
	Win10

	6
	多点触屏
	具备

	7
	可显示姓名、生日、性别、患者ID、年龄、体重等信息
	具备

	8
	可显示扫描时长、扫描序列个数、SAR值、屏气等信息
	具备

	9
	可显示推荐使用的线圈
	具备

	10
	可显示推荐的病人摆位信息
	具备

	11
	对比剂注射管理
	可显示对比剂类型和计量

	12
	VCG信号显示、呼吸信号显示
	具备

	13
	可调试通风、照明、音量等
	具备

	14
	扫描室门关闭时可自动开启扫描
	具备

	八
	扫描参数 
	具备

	▲1
	最大FOV
	≤550mm

	2
	最薄2D层厚
	≤0.5mm

	3
	最薄3D层厚
	≤0.05mm

	4
	最大采集矩阵
	≥1024×1024

	5
	最短EPI TR (ms) (256*256矩阵)
	≤4.1

	6
	最短EPI TE (ms) (256*256矩阵)
	≤1.4

	7
	最短EPI TR (ms) (128*128矩阵)
	≤2.6

	8
	最短EPI TE (ms) (128*128矩阵)
	≤1

	9
	最短EPI TR (ms) (64*64矩阵)
	≤1.9

	10
	最短EPI TE (ms) (64*64矩阵)
	≤0.8

	▲11
	最大弥散加权系数B值 
	≥20,000

	12
	TSE最大因子
	1024

	13
	EPI最大因子
	255

	九
	扫描技术与序列
	具备

	1
	自旋回波序列，包括：
	具备

	1.1
	2D/3D自旋回波序列
	具备

	1.2
	组织弛豫时间测量自旋回波序列
	具备

	2
	可选择角度的自旋回波
	具备

	3
	反转恢复序列
	具备

	4
	脂肪抑制序列
	具备

	5
	频谱特异式大范围脂肪抑制
	具备

	6
	快速自由水抑制序列, 包括有：
	提供

	6.1
	快速自由水抑制T2W成像技术
	具备

	6.2
	快速自由水抑制T1W成像技术
	具备

	7
	快速反转恢复序列(脂肪、水抑制)
	具备

	8
	单独灰质或白质成像技术
	具备

	9
	梯度回波序列(2D/3D), 包括有：
	具备

	9.1
	亚秒T1加权技术
	具备

	9.2
	亚秒T2加权技术
	具备

	10
	2D平衡式梯度回波序列(B-FFE或True-FISP或 FIESTA)
	[bookmark: OLE_LINK2]具备

	11
	3D平衡式梯度回波序列(B-FFE或True-FISP或 FIESTA)
	具备

	12
	超快速场回波序列
	具备

	13
	多层快速动态成像
	具备

	14
	匙孔成像技术
	具备

	15
	三维成像
	具备

	16
	多块三维
	具备

	17
	多叠三维
	具备

	18
	智能化K空间快门成像
	具备

	19
	磁化转移对比
	具备

	20
	单次激发EPI技术
	具备

	21
	多次激发EPI技术
	具备

	22
	流入法血管造影 
	具备

	23
	快速流入法血管造影
	具备

	24
	造影剂增强MRA 
	具备

	25
	倾角优化非饱和激发技术
	具备

	26
	相位对比血管造影
	具备

	27
	快速相位对比血管造影
	具备

	28
	伪影消除技术, 包括:
	提供

	28.1
	恒定信号技术
	具备

	28.2
	流动校正梯度波形技术
	具备

	28.3
	区域饱和技术
	具备

	28.4
	卷积伪影去除技术  
	具备

	28.5
	周边脉动触发技术  
	具备

	28.6
	呼吸触发技术
	具备

	28.7
	减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术
	具备

	28.8
	智能伪影消除技术
	具备

	28.9
	手动启动和停止
	具备

	29
	节时技术,包括：
	具备

	29.1
	半扫描技术
	具备

	29.2 
	部分扫描采集技术
	具备

	29.3
	矩形视野采集技术
	具备

	29.4
	三维重叠连续采集技术
	具备

	29.5
	预备相位极小化扫描技术
	具备

	30
	神经系统成像技术,包括:
	具备

	30.1
	高分辨解剖成像
	具备

	30.2
	脊髓成像
	具备

	30.3
	脑脊液抑制技术
	具备

	30.4
	脂肪抑制
	具备

	30.5
	灰、白质最佳显示成像
	具备

	30.6
	弥散成像技术，包括:
	具备

	30.7
	ADC成像
	具备

	30.8
	各向同性采集
	具备

	30.9
	各向异性采集
	具备

	30.10
	一次扫描完成三弥散方向采集
	具备

	30.11
	灌注成像技术,包括:
	具备

	30.11.1
	线上计算血流动态图
	具备

	30.11.2
	平均通过时间
	具备

	30.11.3
	到达峰值时间
	具备

	30.11.4
	负积分图
	具备

	30.11.5
	索引图
	具备

	31
	心血管成像技术,包括：
	具备

	31.1
	2D/3D时飞法技术
	具备

	31.2
	连续多层3D时飞法技术
	具备

	31.3
	门控流入技术
	具备

	31.4
	2D/3D相位对比技术
	具备

	31.5
	相位对比MRA技术
	具备

	31.6
	磁化传递(MTC法)血管造影
	具备

	31.7
	智 能 化 实 时 透 视 减 影 造 影 剂 追 踪 血 管 成 像 技 术
	具备

	31.8
	智能化自动床移造影剂跟踪技术
	具备

	31.9
	3D多层重叠成像技术
	具备

	31.10
	可变反转角度射频技术
	具备

	31.11
	血管选择技术
	具备

	31.12
	最大强度投影技术
	具备

	31.13
	多层面重建技术
	具备

	31.14
	实时交互式血管图像处理
	具备

	31.15
	流量定量分析技术
	具备

	31.16
	高时间分辨率的血管成像
	具备

	31.17
	区域饱和技术
	具备

	31.18
	心脏成像白血、黑血技术
	具备

	31.19
	二维、三维多相位心脏电影成像
	具备

	31.20
	无线蓝牙传输呼吸门控
	具备

	31.21
	无线蓝牙传输外周门控
	具备

	31.22
	频率编码方向扩大采集
	具备

	31.23
	相位编码方向扩大采集
	具备

	31.24
	饱和带数目
	≥6

	31.25
	脂肪饱和技术
	具备

	32
	并行采集技术成像(dS-SENSE或者ASSET或者iPAT)
	具备

	33
	运动伪影校正技术（Propeller 3.0或者Blade或者Multivane）
	具备

	34
	水成像
	具备

	35
	信/噪指示器
	具备

	36
	预扫描技术
	具备

	37
	高分辨采集及重建技术
	具备1024*1024采集及重建矩阵

	38
	心电向量门控技术
	具备

	39
	3D腹部增强扫描，(VIBE或者LAVA或者Thrive)
	具备

	40
	一键式扫描卡片
	具备

	41
	背景抑制弥散(DWIBS或者REVEAL或者WB-DWI)
	具备

	41.1
	直接冠状位采集背景抑制弥散，非横断位重建
	具备

	42
	非造影增强外周血管成像
	具备

	43
	全身各部位智能扫描技术：Smart或Dot技术
	具备

	十
	高级功能成像
	具备

	1
	脑功能成像BOLD
	具备

	2
	波谱成像
	具备

	2.1
	单体素波谱
	具备

	2.2
	多体素波谱
	具备

	2.3
	3D波谱
	具备

	2.4
	头部波谱分析
	具备

	2.5
	乳腺波谱分析
	具备

	2.6
	前列腺波谱分析
	具备

	3
	DTI神经纤维束成像
	具备

	4
	快速自旋回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON或者IDEAL)
	具备

	4.1
	参与计算脂肪峰个数
	≥7个

	4.2
	水脂分离成像采集回波数
	≤2个

	5
	梯度回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON-vibe或者LAVA FLEX)
	具备
	

	6
	不打药灌注3D ASL
	具备

	6.1
	提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能
	具备

	7
	磁敏感成像
	具备

	7.1
	磁敏感成像具备相位图
	具备

	8
	去金属伪影扫描技术（MARS或者Mavric SL或者Advanced WAPP）
	具备

	9
	金属植入物定制化扫描技术
	具备

	10
	高b值弥散成像，最大b值≥25000
	具备

	▲11
	压缩感知全身成像技术
	具备

	11.1
	最大加速因子
	≥32

	★12
	最新深度学习平台
	需要具备应用于全身各个部位，提供最新平台西门子Deep resolve 或飞利浦SmartSpeed precision 或GE  AIR recon DL/sonic dl 或联影 Deep recon。

	13
	定量成像技术
	提供T1mapping、T2mapping、T2*mapping、脂肪定量、铁定量等，应用于颅脑、肝脏、肾脏、四肢关节、心脏等部位成像
脂肪定量成像：Quant、Ideal IQ或Liverlab等类似相关技术

	14
	小视野高清弥散成像技术
	具备

	15
	3D ATP成像：提供
	具备

	16
	自由呼吸冠脉成像技术
	具备

	17
	一站式心脏成像技术：提供，BEAT 或MR Echo 或Whole Heart或者类似技术
	具备

	18
	心肌 T1 mapping、T2/R2 mapping、T2*/R2* mapping定量成像：提供
	具备

	19
	专用周围神经成像序列（臂丛、腰骶丛、坐骨神经等）
	具备

	20
	血管壁特殊成像技术：MSDE、DANTE、SNAP
	具备

	21
	提供多种扩散模型及后处理：提供，DTI、DKI、IVIM、DSI、HARDI等
	具备

	十一
	检查环境
	具备

	1
	双向病人通话系统
	具备

	2
	提供防磁气动通话耳机
	具备

	3
	磁体内可调试病人通风系统
	具备

	4
	可调试磁孔内病人照明系统
	具备

	5
	磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统
	具备

	6
	检查床垂直运动时最大病人承受重量
	≥250KG

	7
	检查床最低位置 
	≤59cm

	▲8
	扫描床水平进床最大速度
	≥300mm/sec

	9
	自动语音提醒功能
	具备

	9.1
	检查时间提醒
	具备

	9.2
	移床语音提醒
	具备

	9.3
	呼吸屏气配合语音提醒
	具备

	9.4
	多种语言提醒
	具备

	十二
	其他附属设备
	具备

	1
	原厂线圈专用储存车
	具备

	2
	线圈支架
	具备

	十三
	第三方附属设备
	

	1
	后处理工作站
	1套

	1.1
	内存
	≥32GB

	1.2
	CPU主频
	3.3 GHz

	1.3
	硬盘容量
	≥1 TB

	2
	颈动脉专业线圈≥16通道及后处理分析
	1套

	3
	专用足踝关节线圈≥16通道
	1套

	4
	肩关节专用线圈≥16通道
	1套

	5
	人工智能辅助诊断系统：所有软件需要提供免费升级。
	具备

	5.1
	主动脉分析系统
	具备

	5.2
	核磁心脏智能分析系统
	具备

	5.3
	MR前列腺智能评估系统
	具备

	5.4
	核磁冠脉MRA智能辅助分析系统
	具备

	5.5
	核磁乳腺智能辅助分析系统
	具备

	5.6
	颅脑MRA智能影像辅助分析系统
	具备

	5.7
	文本报告质控平台
	具备

	5.8
	胸部DR辅助检测系统
	具备

	5.9
	下肢动脉CTA分析系统
	具备

	5.10
	肺动脉分析系统
	具备

	6
	精密空调
	1套

	7
	双柱MR铁监测系统
	1套

	8
	无磁监控视频设备
	具备

	9
	无磁转运床
	1套

	10
	无磁防噪耳机
	3个

	11
	机房大功率除湿机
	1个

	12
	磁共振操作台，工作椅
	2套

	13
	无磁灭火器
	3个

	14
	MR专用无磁高压注射器
	1套

	15
	6M彩色专业诊断显示器  
	7套

	16
	水冷机
	1套



第3节 [bookmark: _Toc30289]商务要求
1、 项目的交货期、地点和质保期：
1、交货期：采购人书面发出《进场通知》后60日历天内完成设备到货、安装。
2、交货地点：平江县第一人民医院（新院）
3、质量保证期：一年原厂全保，质保期内整机免费维修维保（从验收合格签字之日起计算）。
2、 设备运输、安装和验收：
1、设备运输：中标供应商确保设备安全无损运抵采购人指定现场，设备原厂外包装及标识完整合规，否则采购人有权拒收。中标供应商承担设备的运费、保险费、装卸费等费用及安全责任。
2、设备安装：设备到货后，中标人应在2天内派原厂工程师到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，安装项目为交钥匙工程。
3、验收：双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，人员培训合格，设备临床正常运行一个月后，双方在《验收报告单》上签字确认，视为验收合格。
3、 售后服务要求及其他：
1、 投标供应商针对本项目安排相应的售后服务工程师，免费为采购人培训不少于6名专业技术人员，并向采购人提供产品使用的有关技术资料，讲解所投产品工作原理、技术性能、操作使用方法、预防性保养工作、简单的故障处理（如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具）等，满足采购人正常使用需要，确保设备正常运转。
2、 故障响应时间：接到采购人通知起2小时内响应，24小时内到达现场。
3、 本项目设备及配套设备均须为正规厂家生产的合格产品，质量标准均须符合国家相关标准要求。进场后应附出厂产品检验合格报告。采购人有权对中标供应商所供设备及配套设备质量进行检验，如检验不合格，中标供应商无条件更换，并承担相应的损失。
6、保修期内因故障引起一周以上的停机，在故障处理完后保修期向后推移，必要时赔偿损失。
4、 合同价款支付方式和条件： 
1、 付款方式：签订合同后，支付合同总额的30%预付款；设备到院支付合同总额的30%；设备安装、调试正常运转一个月后，验收合格，支付合同总额的30%；余下的10%在验收合格后120天内付清（所有款项不计利息）。
2、 付款条件：发票和验收材料。
5、 其它需要说明的事项：
1、其他未尽事宜由采购人和中标供应商双方在采购合同中详细约定。
注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行逐项回应，并作出承诺及说明 ★。


[bookmark: _Toc2716][bookmark: _Toc5201]第六章 政府采购合同
[bookmark: _Toc11797][bookmark: _Toc20651237][bookmark: _Toc10395]第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
[bookmark: _Toc6607][bookmark: _Toc21417]1.项目信息
（1）采购项目名称：                           
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。
[bookmark: _Toc4392][bookmark: _Toc17802]2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：            。
[bookmark: _Toc17338][bookmark: _Toc2733]3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
[bookmark: _Toc23646][bookmark: _Toc32286]4.付款：
1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
[bookmark: _Toc27848][bookmark: _Toc18363]5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
[bookmark: _Toc12479][bookmark: _Toc29510]6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc15087][bookmark: _Toc14503]7.合同生效
本合同自                               生效。
[bookmark: _Toc6854][bookmark: _Toc19255]8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
	甲方（盖章）：
法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：             

	乙方（盖章）：
法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：             
开户银行：             
账    号：              



	采购代理机构（盖章）：
经办人（签字）：
联系电话：
签订时间：
	政府采购管理部门（盖章）：
备案经办人（签字）：
联系电话：
备案时间：



[bookmark: _Toc27179][bookmark: _Toc20651238][bookmark: _Toc21944]
第二节 政府采购合同通用条款
[bookmark: _Toc22703][bookmark: _Toc32066]1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20019][bookmark: _Toc10970]2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
[bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc28309]3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
[bookmark: _Toc19903][bookmark: _Toc18500]4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
[bookmark: _Toc23286][bookmark: _Toc16770]5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
[bookmark: _Toc31711][bookmark: _Toc22655]6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
[bookmark: _Toc28554][bookmark: _Toc4785]7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
[bookmark: _Toc16694][bookmark: _Toc4263]8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
[bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc18262]9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
[bookmark: _Toc22278][bookmark: _Toc32763]10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
[bookmark: _Toc32690][bookmark: _Toc22122]11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
[bookmark: _Toc12246][bookmark: _Toc9095]12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
[bookmark: _Toc12105][bookmark: _Toc10411]13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
[bookmark: _Toc17841][bookmark: _Toc28125]14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
[bookmark: _Toc14113][bookmark: _Toc151]15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
[bookmark: _Toc24516][bookmark: _Toc174]16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
[bookmark: _Toc24116][bookmark: _Toc31239]17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
[bookmark: _Toc31184][bookmark: _Toc27718]18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
[bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc27878]19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
[bookmark: _Toc23168][bookmark: _Toc18421]20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
[bookmark: _Toc26899][bookmark: _Toc8849]21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
[bookmark: _Toc21405][bookmark: _Toc10095]22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
[bookmark: _Toc18945][bookmark: _Toc4759]23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc28936][bookmark: _Toc9657]24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

[bookmark: _Toc12313][bookmark: _Toc3684][bookmark: _Toc20651239]第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：平江县第一人民医院
地址：湖南省岳阳市平江县城关镇北街431号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	平江县第一人民医院（新院）

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	履行时间：采购人书面发出《进场通知》后60日历天内完成设备到货、安装。
履行地点：平江县第一人民医院（新院）
履行方式：全部履行

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	一年原厂全保，质保期内整机免费维修维保（从验收合格签字之日起计算）

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	接到采购人通知起2小时内响应，24小时内到达现场

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	1、付款方式：签订合同后，支付合同总额的30%预付款；设备到院支付合同总额的30%；设备安装、调试正常运转一个月后，验收合格，支付合同总额的30%；余下的10%在验收合格后120天内付清（所有款项不计利息）。
2、付款条件：发票和验收材料。

	本章第二节
第14.2（6）项
	伴随服务
	第五章采购需求。

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 诉讼
□ 仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	协议补充合同，与原合同具有同等效力。


[bookmark: _Toc26285][bookmark: _Toc20651240][bookmark: _Toc758]
第七章 投标文件的组成

[bookmark: _Toc26387][bookmark: _Toc6974]第一部分 资格证明文件
一、投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc7327]第二部分 商务文件
二、投标函
三、开标一览表
四、分项报价
五、商务条款偏离表
六、享受政府采购政策优惠的证明资料
七、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
[bookmark: _Toc30019]第三部分 技术文件
八、货物说明一览表
九、技术规格、参数响应、偏离表
十、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十一、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。






政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc20651241]第一部分 资格证明文件

                     
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      





投标人                         
年  月  日

[bookmark: _Toc20651242][bookmark: _Toc4637][bookmark: _Toc19276]索引表1 资格审查索引表
资格审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	资格审查标准
	证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc20651243][bookmark: _Toc26400][bookmark: _Toc31227]一、投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc730][bookmark: _Toc20651246][bookmark: _Toc5447]附件1
[bookmark: _Toc32294]法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：         
日期：         年    月   日



[bookmark: _Toc3194][bookmark: _Toc20651247][bookmark: _Toc23918][bookmark: _Toc3169]附件1-1
[bookmark: _Toc23300]授权委托书


本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年    月   日


[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc16016][bookmark: _Toc20651248]附件2
[bookmark: _Toc1425]投标人基本情况表
	
投标人名称
	
	联系电话
	

	法定代表人
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc30571]附件3
[bookmark: _Toc14818][bookmark: _Toc294186060][bookmark: _Toc294206743]投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
[bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc28376]附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3-2 投标人资格声明(格式)
附件3-3 湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件3-4 联合体协议书（格式）
附件3-5 符合特定资格条件证明材料
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。





[bookmark: _Toc6678][bookmark: _Toc20651249]附件3-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（2）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。



[bookmark: _Toc20651250][bookmark: _Toc18356]附件3-2 投标人资格声明(格式)
投标人资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
[bookmark: _Toc19856][bookmark: _Toc15160]七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
[bookmark: _Toc1864][bookmark: _Toc8332]十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日


[bookmark: _Toc25179][bookmark: _Toc24057]附件3-3 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□ 
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 




公司（单位）名称（盖章）：             
日期：      年    月    日 





机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质 
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：


[bookmark: _Toc20651252][bookmark: _Toc30032][bookmark: _Toc25083][bookmark: _Toc1914][bookmark: _Toc3748][bookmark: _Toc26426]附件3-4联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）

致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          

成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
…
日期：        年        月        日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。
[bookmark: _Toc5142]附件3-5 符合特定资格条件证明材料

符合特定资格条件证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件，具体要求见【投标须知前附表】。



政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc20651253][bookmark: _Toc25376][bookmark: _Toc4797]第二部分 商务文件


采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                     




投标人                         
年  月  日
[bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc20651254][bookmark: _Toc25572]
索引表2 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	审查内容及标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc24458][bookmark: _Toc20651255]索引表3 评标索引表
评标索引表
	序号
	招标文件条款号
	评审因素
	评标标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc20651256][bookmark: _Toc17756]二、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交下述投标文件电子文档：一份，参加采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
[bookmark: _Toc5891]第一部分 资格证明文件
一、投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc7112]第二部分 商务文件
二、投标函
三、开标一览表
四、分项报价
五、商务条款偏离表
六、享受政府采购政策优惠的证明资料
七、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
[bookmark: _Toc28218]第三部分 技术文件
八、货物说明一览表
九、技术规格、参数响应、偏离表
十、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十一、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。


投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

[bookmark: _Toc10965][bookmark: _Toc31514][bookmark: _Toc20651257]三、开标一览表


采购代理编号：                                      项目名称：                     
包号：                                   包名称：                  
	投标报价
	
总价：小写金额：                    （人民币元） 
大写金额：                    （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

	交货期
	

	质量保证期
	

	备  注
	



备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
   


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日


[bookmark: _Toc5793]四、分项报价
[bookmark: _Toc20651258]附件4-1 分项报价说明  
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

[bookmark: _Toc20651259]附件4-2 分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：                                        项目名称：                    
包号：                                        包名称：                  
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
[bookmark: _Toc30228]五、商务条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：                          
包           号：                                   包名称：                            
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”中的商务条款填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”中商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日


[bookmark: _Toc6185][bookmark: _Toc20651260]六、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合二章第33.6款要求的，应按照要求提供相关证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
[bookmark: _Toc20231]附件6-1 中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
(不满足以下条件的无需提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  
                              企业名称（盖章）：           
  日  期：                      
  

 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


[bookmark: _Toc24815]附件6-2 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。



[bookmark: _Toc32718]附页 1 优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号：                                   项目名称：                      
包       号：                                         包名称：                        
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。
4.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日


附表1：本项目所投中型企业产品清单（第  包） 
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	




	
	
	
	
	


 
注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；
2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表2：本项目所投小微企业产品清单（第  包）
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	




 
注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；
2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。


附表3：本项目所投残疾人福利性单位产品清单（第  包） 
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	产品所在页码
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	




	
	
	
	
	


 
注：1、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表4：本项目所投节能或环境标志产品
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型 （节能/环境标志） 
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	产品总价(元)
	




 
注：投标时应提供此表，以上所列产品应提供认证证书复印件，未按此表要求提供的，评审时不予以考虑。




附表5：本项目所投两型产品清单
  
	品目号
	产品名称
	价格(元)
	两型产品目录页码 
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	两型产品总价(元)
	




 
注：以上所列产品应提供招标文件前附表规定的第     批内两型产品目录所在页复印件和此附表，未按此表要求提供的，评审时不予以考虑。



七、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件









政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc13770]第三部分 技术文件


采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                     




投标人                         
年  月  日



八、货物说明一览表

采购代理编号：                                    项目名称：                      
包       号：                                       包名称：                      
	序号 
	包号及品目号 
	货物名称 
	制造商名称 
	型号规格 
	主要技术参数和技术指标 
	备  注 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  
备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。 
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：             
日期：         年     月      日



[bookmark: _Toc16819]九、技术规格、参数响应、偏离表

采购代理编号：                                    项目名称：                      
包       号：                                       包名称：                      
	品目号 
	货物名称 
	招标文件条目号 
	招标文件的技术要求 
	投标文件的技术响应 
	响应/偏离 
	说明 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。    


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”中的技术条款填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”中技术条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有技术条款要求，其投标无效。
 
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                     
日期：                 年        月      _日




[bookmark: _Toc24133]十、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。


[bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc20651272]


[bookmark: _Toc15259]十一、投标人认为需提供的其他资料

[bookmark: _Toc6193][bookmark: _Toc21907][bookmark: _Toc28328]备注：投标人认为需提供的其他资料
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的方案及其他相关资料。
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