[bookmark: _Toc24575]第四章 采购需求
第一节 采购需求一览表

	项目名称
	服务内容
	服务期限
	采购预算
	备注

	吉首市卫生质量检测年度服务项目
	在全市范围内对吉首市公共场所、学校（含幼托机构）进行抽检式检测
	一年

	175.15万元
	

	
	在全市范围内对吉首市医疗机构、职业卫生进行抽检式检测
	
	
	

	
	在全市范围内对城市乡镇供水单位（含二次供水单位）、直饮水进行抽检式检测
	
	
	


第二节 采购范围及要求
一、在全市范围内对吉首市公共场所、学校（含幼托机构）进行抽检式检测

	
序号
	
采购内容
	采购范围及要求

	
	
	检测数量
	检测标准
	检测项目
	检测点位
	检测频次与时间

	






1
	






公共场所单位检测
	





约800家，具体以采购人要求为准。
	公共场所：《公共场所卫生制表及限值要求》GB37488-2019
集中空调：《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013-2023《GB/T 18204-2013 公共场所卫生检验方法》
	根据规模按标准逐项采样（具体采样项目根据监督员现场指定；按照国家“双随机”抽查要求，公共场所棉织品需检测PH值；公共场所各项卫生检测其结果与评价需在一份检测报告中统一出具）
	




吉首市内（采购人指定地点）
	



根据采购人时间安排要求，公共场所单位监测每年约800次

	



2
	


学校及幼托机构检测
	
学校、托幼机构（含托育机构）抽检约25家，具体以采购人要求为准。
	《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2012、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016、《中小学设计规范》GB 50099-2011、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 73976-2014、《书写板安全卫生要求》GB28231-2011、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《托育机构卫生评价基本标准（试行）》
	

根据规模按标准逐项采样（具体采样项目根据监督员现场指定）
	


吉首市内（采购人指定地点）
	
根据采购人时间安排要求，学校及幼托机构监测每年约25次





	
3
	
公共场所应急检测
	《突发公共卫生事件应急条例》所包含事件、投诉等突发情况
	
根据实际突发情况确定
	吉首市内
（采购人
指定地点）
	服务单位接通知后两小时内赶到指定地点


二、在全市范围内对吉首市医疗机构、职业卫生进行抽检式检测

	
序号
	
采购内容
	采购范围及要求

	
	
	检测数量
	检测标准
	检测项目
	检测点位
	检测频次与时间

	

1
	
医疗机构消毒检测
	抽检约20家，具体以采购人要求为准。
	《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012、《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012
	根据规模按标准逐项采样（具体采样项目根据监督员现场指定）
	
吉首市内（采购人指定地点）
	根据采购人时间安排要求，医疗机构消毒检测每年约20次

	






















2
	




职业卫生
	25家职业病危害因素检测，5家职业病危害现状评价，具体以采购人要求为准。
	《工业企业设计卫生标准》G BZ 1-2010）、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004、《工作场所职业病危害警示标识》G BZ 158-2003、《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014、《工作场所空气有毒物质测定-无机含氮化合物》G BZ/T 160.29-2004、《工作场所空气有毒物质测定-第15部分：铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017、《工作场所空气有毒物质测定-第17部分：锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017、《工作场所空气有毒物质测定--第48部分：臭氧和过氧化氢》GBZ-T 300.48-2017、《工作场所空气中粉尘测定-第1部分：总粉尘浓度》G BZ/T 192.1-2007、《工作场所空气中粉尘测定-第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ／T 192.2-2007、《工作场所空气中粉尘测定-第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007、《工作场所物理因素测量-第3部分：1H z~100kHz电场和磁场》GBZ ／T 189.3-2018、《工作场所物理因素测量-第6部分：紫外辐射》GBZ/T 189.6-2007、《工作场所物理因素测量-第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007、《工作场所有害因素职业接触限值-第1部分：化学有害因素》GBZ 2．1-2019、《工作场所有害因素职业接触限值-第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》WS/T 771-2015等标准。
	根据规模按标准逐项采样（常规检测项目为粉尘、物理因素（包含噪声、高温）噪声、少量化学因素三项，具体采样项目根据监督员现场指定；职业病危害因素检测报告应于1个月之内出具，职业病危害现状评价报告应于2个月内出具）
	吉首市内采购人指定地点）
	根据采购人时间安排要求，职业卫生检测20次，5家职业病危害现状评价

	3
	职业卫生应急检测
	根据实际突发情况确定
	吉首市内（采购人指定地点）
	服务单位接通知后两小时内赶到指定地点




三、在全市范围内对城市乡镇供水单位（含二次供水单位）、直饮水进行抽检式检测

	
序号
	
采购内容
	采购范围及要求

	
	
	检测数量
	检测标准
	检测项目
	检测点位
	检测频次与时间

	






1
	




生活饮用水（含管道直饮水、现制现售）及二次供水单位水质检测
	


抽检生活饮用水约350家，其中集中式供水及农村饮用水（约28家）、有蓄水池的二次供水（约100家）两次／每年。
	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022；《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997、《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》、饮用净水水质标准CJ94-2005及《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透
处理装置》
	




根据规模按相关标准逐项采样（具体采样项目根据监督员现场指定）
	





吉首市内（采购人指定地点）
	根据采购人时间安排要求；集中式供水（含农村饮用水）及有蓄水池的二次供水两次／每年（即每年检测约256次）；其余饮用水每年检测约222次、全年共计478次（未包含复检）。

	
2
	水质应急检测
	根据实际突发情况确定
	吉首市内（采购人指定地点）
	服务单位接通知后两小时内赶到指定地点


第三节 其它要求
一、报价要求 
1.1、投标人的投标总报价及各分项报价均不得高于采购项目预算，否则将视为无效投标。 
1.2、本项目采用费用包干方式，投标报价包括本项目检测服务所需的所有费用（包括但不限于检测设备、耗材、标本采集、样本运输及保存、人员工资、差旅费、社保、福利、税金、管理费、合理利润等），且所报价为唯一报价。请各投标人自行考虑风险，合理报价。如一旦中标，在项目实施过程中出现任何遗漏，均视为包含在投标报价中，采购人不再支付任何费用。 
二、服务要求 
2.1、该年度需完成25家单位职业病危害因素检测、5家单位职业病危害现状评价及职业卫生应急检测工作，并在全市范围内对城市、乡镇供水单位（含二次供水单位）、直饮水开展抽检检测，并作出承诺。
2.2、成交供应商必须依法依规依程序开展检验检测工作，抽样检验结果要求严谨、科学、公正、准确。 
2.3、按时检测：按照采购人要求，按时按质开展采样、样本检测等工作，在采购人规定时间内出具检测报告，并及时将检测结果报送采购人。
2.4、标本运送：所有标本的运送必须符合相关标准，运送车辆必须拥有运送标本专业设备。 
2.5、标本保存：成交供应商应按国家和行业标准对标本进行妥善保存，以备及时复查，由于标本本身特性达不到保存期限或保存无意义的，另行约定。 
2.6、结果运用: 确保检验检测结果科学规范客观公正、真实有效，不得出具虚假检验报告，同时严格遵守保密法规，不得擅自公开检测评价结果。 
2.7、检测结果的准确性：检测结果有异议的，成交供应商应无条件免费复检，若复检结论发生变化超过2次，采购人有权终止合同，同时要求成交供应商支付复检所有费用。 
2.8、标本检测及报告样式按相关标准及采购人要求执行。 
2.9、如采购人要求，中标(成交) 供应商须提供本项目检验检测的任何资料。 
2.10、检测过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用。 
2.11、服务期内，采购人可不定时组织盲样比对考核，以盲样方式对成交供应商检测能力开展抽查，成交供应商须无条件配合采购人盲样检测工作，按时完成盲样检测并提交结果。盲样检测结果作为履约考核、验收及付款的重要依据。
2.12、 其它服务要求：按合同约定及采购人要求执行，如采购需求中所述检测标准有更新时，按最新标准执行。
三、结算方法 
3.1、支付方式：银行转帐； 
3.2、付款方式：按合同约定执行。 
3.3、付 款 人：吉首市疾病预防控制中心 
四、合同签订期及签定期限 
4.1、履行合同的时间：自合同签订之日起12个月 
4.2、履行合同地点：采购人指定地点； 
4.3、履行合同方式：现场服务 
4.4、在履行合同期间，成交供应商由于自身能力不足等原因拒绝采购人提出的检测要求，拒绝超过2次及以上的，采购人有权终止合同。 
五、转包与分包 ：本项目不允许转包、分包。
六、违约处理
成交供应商凡属违约，采购人除拒绝支付合同款外，保留追究其相磁法律责任的权利。
七、其它说明：
7.1、投标人如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
7.2、出现紧急检测时成交供应商应在采购人要求的时间内到达检测所在地配合采购人开展相关紧急检测工作。
7.3、由于成交供应商工作失职、渎职、失误造成重大事故发生，采购人有权追究成交供应商相关法律责任。
[bookmark: _GoBack]7.4、采购人将不定期组织专家至供应商现场检查、督导，如发现成交供应商存在提供虚假信息或未经同意私自更改检验项目方法等现象，采购人有权立即终止合同，成交供应商需按已检测项目的收费金额进行赔偿，并承担所有相关违约责任。
