采购需求

   一、项目概况

1、采购单位：吉首市民族幼儿师范学校

2、采购预算：1662069.81元

3、建设地点：吉首市民族幼儿师范学校新建体育场馆旁

4、工程概况：本工程位于吉首市双塘街道办事处新田村（栏牛坪），靠校院内新建体育场馆西侧，采用抗滑桩板墙支护。主要建设内容为：1）A型机械成孔桩共12根，灌注C35混凝土，桩身直径1.5m，长度10-18m，间距4m，桩顶设压顶梁800mm×1500mm。2）B型机械成孔桩共14根，灌注C35混凝土，桩身直径1.2m，长度7-12m，间距4m，桩顶设压顶梁800mm×1200mm。3）C30砼桩前挡墙：厚度0.3m，下部进入地面以下0.5m，板上按竖向2m间距设泄水孔PVCΦ100。4）坡脚设钢筋砼排水沟（截面尺寸500mm×500mm）：修建C25砼排水沟长175m；抗滑桩桩顶平台外修建截水沟，全长138m。5）边坡清理土方：挖土方：2739.09m3，回填土方1631.4m3，回填碎石土540.65m3，余方弃置1301.06m3。
5、工程范围：本项目所有工程，具体以采购人提供的工程量清单约定为准。
二、项目清单及说明（含工程量清单表、说明、图纸、标准等）

1. 工程量清单表及说明：见本章第二节

2. 技术规范

本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。

 未列出的技术规范按国家有关规定执行，其他见设计文件及施工详图中规定。

除上述技术规范外，若有遗缺，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。

三、工期及质量要求

1.合同履行期限（工期）：自签订合同之日起60日历天。
2.质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。
四、项目实施要求

1．建筑材料运输、保管

1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括现场渣土装卸及现场材料搬运等。

1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

2.
施工要求

2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.
验收要求

3.1由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

4.
质量保证

4.1 本工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

4.2 施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

4.3 质量保修：按国家相关规定进行保修规定。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
五、项目特别说明

1．实施时间及地点

1.1 实施地点：采购人指定地点。
2．结算方法

2.1 付 款 人：吉首市民族幼儿师范学校
2.2 付款方式：工程竣工验收合格后付至合同总价款70％，结算审计完成后付至结算审核价的97％，剩余3％作为工程质量保证金，缺陷责任期为1年，缺陷责任期满后无质量问题，无息退还质保金。
2.3 本工程采用固定单价合同，最终结算价以采购人审计部门规定的程序进行审计的审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏谈判文件中所列工程量清单内容，均由供应商自负，付款人不再支付任何费用。

3. 工程竣工结算

3.1 工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合；工程款最终须待项目完工后，未办理完结算审计不支付工程尾款，并不计算利息。

第二节 工程量清单
工程量清单编制依据：

1.1贵单位与我公司签订的工程造价咨询合同书；

1.2建勘勘测有限公司出具的《吉首市民族幼儿师范学校新建体育场馆西侧不稳定斜坡支护工程施工设计图》；

1.3建勘勘测有限公司出具的《吉首市民族幼儿师范学校新建体育场馆西侧不稳定斜坡支护工程预算书》；

1.4 2026年8月2日《吉首市民族幼儿师范学校新建体育场馆西侧不稳定斜坡支护工程预算审核工作联系函》及回复；

1.5 GB/T 50550-2024《建设工程工程量清单计价标准》；

1.6 湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函〔2025〕150号）；

1.7湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函〔2025〕151号）；

1.8湖南省建设工程造价管理总站关于执行建设工程材料价格综合税率的有关意见（湘建价信〔2026〕16号）；

1.9湖南省建设工程造价管理总站关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价建〔2026〕20号）

1.10材料价格执行《湘西自治州工程造价》2026年第3期(6月份）建设工程材料市场综合价，信息价没有的按同类型项目或市场询价执行；

1.11其它有关文件、规范、标准等。

2.工程量清单（另册）

请在湘西公共资源交易网或湘西州公共资源交易服务平台下载。
